## Aygehovit_Armenian
Հավելված 1/2/Annex 1/2
ԱՅԳԵՀՈՎԻՏԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
REPAIR WORKS OF AYGEHOVIT VILLAGE HALL
Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ/BOQ - Estimate
| NN | Աշխատանքների անվանում | Title of works | չ/մ | n/a | ծավալը | volume | 1 միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ․դր) Total cost of 1 unit (thousand AMD) | Ընդհանուր արժեքը Total cost
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
|  | Շինարարական աշխատանքներ | Construction work
|  | Քանդման աշխատանքներ | Demolition work
| 1 | Առկա դռների ապամոնտաժում | Dismantling of existing doors | մ2 | m2 | 8 | 8
| 2 | Առկա պատուհանների ապամոնտաժում | Dismantling of existing windows | մ2 | m2 | 12.3 | 12.3
| 3 | Առկա բետոնե հատակների քանդում 25 մ2 50 մմ հաստությամբ | Demolition of existing concrete floors 25 m2 50 mm thick | մ3 | m3 | 1.25 | 1.25
| 4 | Մուտքի խամքարաբետոնե սատիճանների քանդում | Demolition of the entrance concrete slabs | մ3 | m3 | 0.95 | 0.95
| 5 | Առկա 200մմ լայնությամբ բետոնե բացվածքի լայնացում 90 սմ ապահովելով | Widening of the existing 200mm wide concrete opening by 90 cm | մ3 | m3 | 0.1 | 0.1
| 6 | Հատակներից կերամիկական սալիկների ապամոնտաժում բետոնե հարթեցնող շերտի հետ միասին | Dismantling ceramic tiles from floors together with a concrete screed | մ2 | m2 | 28 | 28
| 7 | Առկա բազալտե սալերով հատակների քանդում | Demolition of existing basalt slab floors | մ2 | m2 | 13 | 13
| 8 | Փայտատաշեղային երեսպատման սալերի ապամոնտաժում ДСП /հանձնում պատվիրատուին/ | Dismantling of chipboard cladding panels (DSP) /handover to the customer/ | մ2 | m2 | 95 | 95
| 9 | Առկա փայտե հատակների քանդում | Demolition of existing wooden floors | մ3 | m3 | 0.8 | 0.8
| 10 | Հատակներից ց/ավազե հարթեցնող շերտի հետ քանդում | Demolition of floors with a sand leveling layer | մ2 | m2 | 84 | 84
| 11 | Պատերից գաջե սվաղի քանդում հարդարման շերտերի հետ համատեղ | Removing plaster from walls along with finishing layers jointly | մ2 | m2 | 182 | 182
| 12 | Առկա 100մմ հատույթով բետոնե բլոկներից միջնորմների ապամոնտաժում | Dismantling of existing 100mm concrete block partitions | մ2 | m2 | 23 | 23
| 13 | Խրամուղու փորում III կարգի գրունտներում ձեռքով, սալվածքի համար 0.2 մ խորությամբ | Manual trench digging in grade III soils, 0.2 m deep for paving | մ3 | m3 | 5.8 | 5.8
| 14 | Գործող ջեռուցման պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում d=20 մմ | Dismantling of an existing heating steel pipeline d=20 mm | գծ/մ | line/m | 15 | 15
| 15 | Մարտկոցների ապամոնտաժում | Dismantling batteries | հատ | piece | 8 | 8
| 16 | Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ | Transportation of excess soil 5km | տն | house | 10.73 | 10.73
| 17 | Առկա եզրաքարերի ապամոնտաժում | Dismantling of existing curbs | գմ | gm | 13 | 13
| 18 | Առկա ասֆալտե ճեմուղիների և ճանապարհների քանդում H=100մմ 4.0 մ2 | Demolition of existing asphalt alleys and roads H=100mm 4.0 m2 | մ3 | m3 | 0.4 | 0.4
| 19 | Մանրահատակի քանդում | Demolition of parquet | մ2 | m2 | 30 | 30
| 20 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | Loading construction waste onto dump trucks and transporting it 7km | տն | house | 12.58 | 12.58
|  | Ճարտարապետաշինարարական մաս | Architectural and construction department
|  | Սալվածք | Pavement
| 21 | Խճի նախաշերտի իրականացում տոփանումով 100մմ | Implementation of gravel primer by tamping 100mm | մ3 | m3 | 5.8 | 5.8
| 22 | Բետոնե սալվածքի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից 0.9 մ լայնությամբ | Preparation of concrete slab from B-12.5 grade concrete with a width of 0.9 m | մ3 | m3 | 5.8 | 5.8
|  | Աստիճանավանդակ-1, աստիճանավանդակ-2 հարթակ և թեքահարթակ մայթ | Staircase-1, staircase-2, platform and ramp, sidewalk
| 23 | Խամքարաբետոն պատի իրականացում B-15 դասի | Concrete wall construction class B-15 | մ3 | m3 | 0.6 | 0.6
| 24 | Ավազակոպճային նախաշերտի իրականացում տոփանումով | Implementation of sand and gravel subgrade by compaction | մ3 | m3 | 2.4 | 2.4
| 25 | Խճի նախաշերտի իրականացում տոփանումով 100մմ | Implementation of gravel primer with tamping 100mm | մ3 | m3 | 0.8 | 0.8
| 26 | Թեքահարթակի Փ10 A50c ամրանի արժեքը 135 մ | The cost of the ramp P10 A50c reinforcement is 135 m. | կգ | kg | 83 | 83
| 27 | B 7,5 դասի բետոնե նախաշերտի իրականացում | Implementation of a concrete primer of class B 7.5 | մ3 | m3 | 0.8 | 0.8
| 28 | B-15 դասի բետոնով խամքարաբետոնե աստիճանների պատրաստում | Making concrete stairs with B-15 class concrete | մ3 | m3 | 0.25 | 0.25
| 29 | Աստիճանների և հարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով | Stairs and platform cladding with 30mm thick basalt slabs | մ2 | m2 | 40 | 40
| 30 | Հենապատի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով | Retaining wall cladding with 30mm thick basalt slabs | մ2 | m2 | 6.6 | 6.6
| 31 | Բազալտե գլխածակերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ 400մմ լայնությամբ, 10.3գմ | Installation of basalt headers 30mm thick, 400mm wide, 10.3gm | մ2 | m2 | 4.12 | 4.12
| 32 | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ, բետոնե հիմքով | Installation of concrete curbs 80x200mm, with concrete base | գմ | gm | 13 | 13
| 33 | Սրբատաշ բազալտե սալերով երեսպատված պատերի մշակում ավազաշիթով և հղկում | Sandblasting and polishing of walls lined with polished basalt slabs | մ2 | m2 | 13 | 13
| 34 | Թեքահարթակի մետաղական բազրիքի, պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից | Metal ramp railing, manufacturing and installation from metal elements | տն | house | 0.08 | 0.08
| 35 | 50x30x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը | The cost of a 50x30x2.5mm steel pipe | գմ | gm | 12 | 12
| 36 | 40x40x2.0մմ պողպատե խողովակի արժեքը | The cost of a 40x40x2.0mm steel pipe | գմ | gm | 20 | 20
| 37 | Աստիճանավանդակի և աաստիճանահարթակի մետաղական թիթեղի մաքրում մետաղական խոզանակով | Cleaning the metal sheet of the stairwell and landing with a wire brush | մ2 | m2 | 15 | 15
| 38 | Աստիճանավանդակի և աաստիճանահարթակի մետաղական թիթեղի նախաներկում (грунтовка) | Metal railing and landing tinplate primer (primer ) | մ2 | m2 | 15 | 15
| 39 | Մետաղական մասերի երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում | Two-layer anti-corrosion painting of metal parts | մ2 | m2 | 20 | 20
|  | Պատեր, միջնապատեր | Walls ,partitions
| 40 | 10սմ հաստությամբ պ/բլոկ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ | 10cm thick p/block partition wall with reinforcement and concreting | մ2 | m2 | 1 | 1
| 41 | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1 | Reinforcement of the joint Ac-1 | տն | house | 0 | 0
|  | Արտաքին պատեր | Exterior walls
| 42 | Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով պատերի ջրամեկուսացման համար | Digging a trench IVFor manual, side-fill wall waterproofing in grade soils | մ3 | m3 | 25 | 25
| 43 | Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ | High-quality sand plaster for walls | մ2 | m2 | 50.5 | 50.5
| 44 | Պատերի լավորակ ջրակայուն լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով | High-quality waterproof latex wall paint with a full-coverage finish | մ2 | m2 | 34 | 34
| 45 | Պատերի մաքրում ջրի շիթով | Cleaning walls with water jet | մ2 | m2 | 16.5 | 16.5
| 46 | Ջրամեկուսացման 2 շերտ բիտումե քսուկով | 2 layers of waterproofing with bitumen mastic | մ2 | m2 | 10 | 10
| 47 | Հիմքերի ուղղաձիգ ջրամեկուսացում, 4 մմ հաստությամբ պոլիմերաբիտումային թաղանթի | Vertical waterproofing of foundations, 4 mm thick polymer bitumen membrane | մ2 | m2 | 10 | 10
| 48 | Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով | Backfilling of natural soil by hand, by tamping | մ3 | m3 | 25 | 25
| 49 | Քանդված հատվածների շարվածքի լրացում կանոնավոր ձևի սրբատաշ տուֆ քարով | Filling the damaged areas with polished tuff stone | մ3 | m3 | 0.4 | 0.4
| 50 | Ջրատար խողովակնների մոնտաժում Փ120մմ գունավոր ցինկապատ խողովակներից, 7.0մ բարձրությամբ | Installation of water pipes from Φ120mm colored galvanized pipes, 7.0m high | կ-տ | k-t | 4 | 4
| 51 | Ջրատար խողովակների տեղադրում մեքենամեխանիզմի ամբարցիչի ծախսեր | Water pipe installation machinery and equipment costs | կ-տ | k-t | 4 | 4
|  | Հատակներ | Floors
| 52 | 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ | 30mm thick sand/cement leveling layer | մ2 | m2 | 112 | 112
| 53 | Ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-4, 150x150մմ | Installation of reinforcing mesh Bp-4, 150x150mm | տն | house | 0.151 | 0.151
| 54 | Ամրանային ցանցի արժեքը Bp-4, 150x150մմ | The cost of reinforcing mesh Bp-4, 150x150mm | մ2 | m2 | 112 | 112
| 55 | Հատակների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով | Waterproofing floors with bitumen mastic | մ2 | m2 | 4.5 | 4.5
| 56 | Պրեսգրանիտե հատակների իրականացում | Implementation of pressed granite floors | մ2 | m2 | 20 | 20
| 57 | Կերամիկական սալերով հատակների իրականացում | Implementation of ceramic tile floors | մ2 | m2 | 4.5 | 4.5
| 58 | Լամինատե հատակների իրականացում, ներառյալ սպունգը | Laminate flooring installation, including sponge | մ2 | m2 | 84 | 84
| 59 | Պլաստմասե շրիշակների տեղադրում H=7.6սմ | Installation of plastic caps H=7.6cm | գմ | gm | 58 | 58
|  | Ներքին հարդարման աշխատանքներ | Interior decoration works
| 60 | Պատերի լավորակ գաջե սվաղ | Good quality plaster for walls | մ2 | m2 | 210 | 210
| 61 | Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով | High-quality latex wall painting with all-over putty | մ2 | m2 | 210 | 210
| 62 | Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ | High-quality sand plaster for walls | մ2 | m2 | 21.5 | 21.5
| 63 | Պատերի երեսպատում հախճասալով | Wall cladding with clay tiles | մ2 | m2 | 21.5 | 21.5
| 64 | Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջով | Plastering door and window frames with plaster | մ2 | m2 | 18 | 18
| 65 | Դռների և պատուհանների շեպերի ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածիկապատմաբ և նախանեկմամբ | Painting door and window frames with latex paint with a general primer and primer | մ2 | m2 | 18 | 18
| 66 | Կախովի առաստաղների պատրաստում 9.5 մմ հաստությամբ գ/կարտոնից, ցինկապատ պրոֆիլներով | Production of suspended ceilings from 9.5 mm thick corrugated cardboard with galvanized profiles | մ2 | m2 | 104 | 104
| 67 | Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ | High-quality gypsum plaster for the ceiling | մ2 | m2 | 20 | 20
| 67 | Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով | High-quality latex ceiling paint with all-over putty | մ2 | m2 | 104 | 104
| 68 | Կախովի պլաստմասե առաստաղների իրականացում, ցինկապատ պրոֆիլներով | Implementation of suspended plastic ceilings with galvanized profiles | մ2 | m2 | 4.5 | 4.5
|  | Բացվածքներ | Openings
| 69 | Երկփեղկ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | Double-glazed aluminum, with block, white, 46mm thick, without thermal break, with glass 4+4mm, profile (foreign) | մ2 | m2 | 3.4 | 3.4
| 70 | Նոր մետաղական դռների տեղադրում | Installation of new metal doors | մ2 | m2 | 6.5 | 6.5
| 71 | Նոր մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /սպիտակ պրոֆիլներից/ բացվող 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող | Installation of new metal-plastic windows /from white profiles/ opening 60mm thick, with glazing 4+4mm, profile (foreign), opening | մ2 | m2 | 6 | 6
| 72 | Նոր մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /սպիտակ պրոֆիլներից/խուլ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող | Installation of new metal-plastic windows /white from profiles/deaf 60mm thick ., in glass packaging4+4mm ,profile (abroad ),unopened | մ2 | m2 | 6 | 6
| 73 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից | Installation of window sills made of plastic material | մ2 | m2 | 2.34 | 2.34
| 74 | Պատուհանագոգի արժեքը | The cost of the window sill | գմ | gm | 7.8 | 7.8
| 75 | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | Installation of metal-plastic doors, white, 60mm thick, with glazing 4+4mm, profile (abroad) | մ2 | m2 | 1.89 | 1.89
| 76 | ճաղավանդակ օդափոխության 350*250 | ventilation grille 350*250 | հատ | piece | 2 | 2
|  | Ջրամատակարարման ցանց | Water supply network
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | Manual cultivation of grade 3 natural soil | մ3 | m3 | 15 | 15
| 2 | Ավազի նախաշերտի իրականացում 250մմ հաստությամբ | Implementation of a sand primer with a thickness of 250mm | մ3 | m3 | 1.5 | 1.5
| 3 | Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենային խողովակներ PPR d=20x3.4, PN20, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով | Polypropylene water supply pipes PPR d=20x3.4, PN20, (including shaped parts), with washing, chlorination, testing | գմ | gm | 15 | 15
| 4 | Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենային խողովակներ PPR d=25x4.2, PN20, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով | Polypropylene water supply pipes PPR d=25x4.2, PN20, (including shaped parts ),by washing , with chlorination ,by testing | գմ | gm | 54 | 54
| 5 | Ծորակ-խառնիչ լվացարանների համար | Faucet-mixer for sinks | հատ | piece | 1 | 1
| 6 | Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար | Flexible pipe for toilet | հատ | piece | 1 | 1
| 7 | Պոլիպրոպիլենային փական Ø20մմ | Polypropylene valve Ø20mm | հատ | piece | 1 | 1
| 8 | Պոլիպրոպիլենային փական Ø25մմ | Polypropylene valve Ø25mm | հատ | piece | 1 | 1
| 9 | Հորատում պատերում Ø25մմ | Drilling in walls Ø25mm | տեղ | place | 6 | 6
| 10 | Կերամիկական լվացարանի տեղադրոմ, սիֆոնով առանց ոտնակի | Ceramic sink installation, with siphon without pedal | կ-տ | k-t | 1 | 1
|  | Ջրահեռացման ցանց | Drainage network
| 11 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք | Grade 3 soil development with excavator backfill | մ3 | m3 | 12 | 12
| 12 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | Manual cultivation of grade 3 natural soil | մ3 | m3 | 1.2 | 1.2
| 13 | Ավազի նախաշերտի իրականացում 250մմ հաստությամբ | Implementation of a sand primer with a thickness of 250mm | մ3 | m3 | 0.9 | 0.9
| 14 | Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով, տոփանումով | Filling with soil with a mechanism, tamping | մ3 | m3 | 3 | 3
| 15 | Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ | Loading of soil onto dump trucks and transporting it 13km | տն | house | 18.36 | 18.36
| 16 | Գրունտի հորատում դիզելային ագրեգատներով մինչև 50 մ խորությամբ 5-6 կարգի գրունտներում | Ground drilling with diesel units up to 50 m deep in grade 5-6 soils | մ | m | 30 | 30
| 17 | Մաքրման կայանի տեղադրում ТОПАС-4 տիպի 800 լ/օր | Installation of a cleaning station TOPAS -4type 800l/day | հատ | piece | 1 | 1
| 18 | Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ Ф150մմ, SN8 լայնվածքով, փորձարկումով | Corrugated polyethylene sewer pipesF150mm , SN8 with a wide brim ,by testing | գմ | gm | 7 | 7
| 19 | Ձևավոր մասերի տեղադրում 150մմ | Installation of shaped parts 150mm | հատ | piece | 4 | 4
| 20 | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Ф100մմ, փորձարկումով | Polyvinyl chloride sewer pipesF100mm ,by testing | գմ | gm | 18 | 18
| 21 | Պոլիվինիքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում 100մմ | Installation of polyvinyl chloride shaped parts 100mm | հատ | piece | 9 | 9
| 22 | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Ф50մմ /փորձարկումով/ | Installation of polyvinyl chloride sewer pipes in walls onF50mm /by testing/ | գմ | gm | 6 | 6
| 23 | Կոյուղու Փ50մմ պոլիվինիլ քլորիդե ձևավոր մասեր | Sewerage Φ50mm polyvinyl chloride shaped parts | հատ | piece | 6 | 6
| 24 | Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում | Ceramic toilet installation | հատ | piece | 1 | 1
|  | Էլեկտրամատակարարում | Power supply
| 1 | Էլեկտրական տաքացուցիչների տեղադրում կոնվեկտորային | Installation of electric convector heaters | հատ | piece | 4 | 4
| 2 | Ավտոմատ անջատիչների տուփերի ապամոնտաժում | Dismantling of circuit breaker boxes | հատ | piece | 1 | 1
| 3 | Առաստաղային լուսատուների ապամոնտաժում | Dismantling of ceiling lights | հատ | piece | 8 | 8
| 4 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ,ներկառուցված Ձևը քառակուսի(300x300մմ) լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | LED luminaire 36W, built-in, square shape (300x300mm), luminous flux 4200Lm, luminous efficacy 116Lm/W, light temperature 4100K, light transmission index 80 | հատ | piece | 16 | 16
|  | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, | LED light 18W,
| 5 | քառակուսի(192x192մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | square(192x192mm )luminous flux 2100Lm ,luminous efficiency116Lm/Watt , light temperature4100K light transmission index80 | հատ | piece | 2 | 2
| 6 | Էլեկտրական պահարան- 300x400x150մմ դիմային պանելով | Electrical cabinet - 300x400x150mm with front panel | կ-տ | k-t | 1 | 1
| 7 | Սանրավոր դող - 3P 12 մոդուլ | Combi busbar - 3P 12 modules | հատ | piece | 4 | 4
| 8 | Միակցիչ - TB25-4 | Connector - TB25-4 | հատ | piece | 4 | 4
| 9 | պաշտպանիչ անջատման սարք (ՊԱՍ) TX³ 2P, AC25A (УЗО) | protective switch (PASS) TX³ 2P, AC25A (RCD) | հատ | piece | 1 | 1
| 9 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա | Circuit breaker single pole 16A | հատ | piece | 7 | 7
| 10 | Անջատիչ մեկստեղնավոր IP20 | Single-button switch IP20 | հատ | piece | 2 | 2
| 11 | Անջատիչ երկստեղնավոր IP20 | Two-button switch IP20 | հատ | piece | 2 | 2
| 12 | Վարդակ երկստեղնավոր IP20 | Two-button socket IP20 | հատ | piece | 14 | 14
| 13 | Վարդակ մեկստեղնավոր IP20 | Single-button socket IP20 | հատ | piece | 1 | 1
| 14 | Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար | Box for installing switches and sockets | հատ | piece | 18 | 18
| 15 | Տուփ ճյուղավորիչ | Junction box | հատ | piece | 2 | 2
| 16 | Մալուխ պղնձե ջղերով 2x1,5մմ2 ВВГнг-FRLS | Copper-core cable2x1.5mm 2VVGng-FRLS | գմ | gm | 36 | 36
| 17 | Մալուխ պղնձե ջղերով 3x2,5մմ2 ВВГнг-LS | Copper-core cable 3x2.5mm 2VVGng-LS | գմ | gm | 145 | 145
| 18 | Մալուխ պղնձե ջղերով 3x4,0մմ2 ВВГнг-LS | Copper-core cable 3x4.0mm 2VVGng-LS | գմ | gm | 35 | 35
| 19 | Ճկախողովակ PVC Ф16 | Hose PVCF16 | գմ | gm | 28 | 28
| 20 | Առկա պատերում փորվածքների իրականացում | Making holes in existing walls | գմ | gm | 32 | 32
| 21 | Առկա պատերում փորվածքների փակում | Sealing holes in existing walls | մ2 | m2 | 0.64 | 0.64
| 22 | Պատերում ացքերի բացում և փակում | Opening and closing of holes in walls | հատ | piece | 18 | 18
|  | Ընդամենը | Total
|  | Սարքավորումներ | Equipment | % | % | 1.36 | 1.36
| 1 | Էլեկտրական տաքացուցիչների տեղադրում պատից կապովի | Installation of electric heaters connected to the wall | հատ | piece | 4 | 4
|  | Ընդամենը | Total
|  | ԱԱՀ | VAT | % | % | 20 | 20
|  | Ընդամենը | Total
Կազմակերպության անվանում` / Organization name:
Տնօրենի անուն/ազգանուն` / Director's name/surname:
Հեռախոսահամար/էլ․ հասցե` / Phone number/email address:
Ստորագրություն/կնիք` / Signature/stamp:
Ամսաթիվ` / Date: